Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування – Виконавчий комітет Вербківської сільської ради .

місцезнаходження  -51453 с. Вербки вул. Центральна ,20 Павлоградський район Дніпропетровська область.

ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб — підприємців та громадських формувань -40210149

його категорія: Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади .

## Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Капітальний ремонт внутрішніх мереж теплопостачання будівлі Олександрівської гімназії Вербківської сільської ради за адресою: вул. Центральна,44 с. Олександрівка Павлоградського району Дніпропетровської області - ІI черга

Вид та номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2025-05-27-011403-a

Розмір бюджетного призначення: «Розмір бюджетного призначення визначений Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за програмою (КПКВК 0211021) відповідно  до «Розмір бюджетного призначення визначений Цільовою програмою «» Програма будівництва ,реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціального призначення Вербківської сільської територіальної громади на 2025-2027рр», затвердженою рішенням Вербківської сільської ради  від 19.12.2024р. № 1256-56\ VIII».

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:

Очікувана  вартість предмета закупівлі:  Капітальний ремонт внутрішніх мереж теплопостачання будівлі Олександрівської гімназії Вербківської сільської ради за адресою: вул. Центральна,44 с. Олександрівка Павлоградського району Дніпропетровської області - ІI черга визначена згідно проектно – кошторисної документації ,рішення сесії № 1358-59\VIII від 04.03.2025р. Про внесення змін  до рішення сесії сільської ради від 24.12.2024року № 1286-56\VIII «Про бюджет Вербківської сільської територіальної громади   на 2025р.»зі змінами.

Очікувана вартість предмета закупівель «Капітальний ремонт внутрішніх мереж теплопостачання будівлі Олександрівської гімназії Вербківської сільської ради за адресою: вул. Центральна,44 с. Олександрівка Павлоградського району Дніпропетровської області - ІI черга складає: 1 588 429 грн з ПДВ

Термін виконання робіт  до до 30.09.2025 року. (включно).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Капітальний ремонт внутрішніх мереж теплопостачання будівлі Олександрівської гімназії Вербківської

сільської ради за адресою: вул.Центральна, 44 с.Олександрівка Павлоградського району Дніпропетровської

області  II черга

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-02-01 на опалення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні работи |  |  |  |
| 1 | Спускання води із системи | м | 488 |  |
| 2 | Демонтаж регістрів з труб сталевих електрозварних, діаметр нитки регістра 89,108 мм | м | 197,8 |  |
| 3 | Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | м | 258 |  |
| 4 | Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 230 |  |
| 5 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 5 |  |
| 6 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 3,05878 |  |
|  | Роздiл 2. Улаштування протипожежних прохідок опалення |  |  |  |
| 7 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 42 |  |
| 8 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 80мм | шт | 40 |  |
| 9 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 100мм | шт | 2 |  |
| 10 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 46 |  |
| 11 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 420мм | шт | 10 |  |
| 12 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 400мм | шт | 10 |  |
| 13 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 250мм | шт | 16 |  |
| 14 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 80мм | шт | 12 |  |
| 15 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 100мм | шт | 28 |  |
| 16 | Установлення стальних конструкцій гільз Ду50 | т | 0,095 |  |
| 17 | Установлення стальних конструкцій гільз Ду65 | т | 0,0476 |  |
| 18 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 4,88 |  |
| 19 | Фарбування сталевих труб діаметром більше 50 мм білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 4,88 |  |
| 20 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | шт | 42 |  |
| 21 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу стінах | шт | 46 |  |
| 22 | Фарбування фарбою вогнезахисною труб за два рази товщиною 0,75мм по 0,5м з обох сторін | м2 | 15,8 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 3. Опалення (монтаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих (у т.ч. існуючий радіатор на 12 секц.-3шт.: 13секц.-1шт.: 15секц. -1шт.) |  | кВт | 153,245 |  |  |  |  |  |
| 24 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  | м | 146 |  |  |  |  |  |
| 25 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  | м | 168 |  |  |  |  |  |
| 26 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм |  | м | 36 |  |  |  |  |  |
| 27 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм |  | м | 58 |  |  |  |  |  |
| 28 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм |  | м | 167 |  |  |  |  |  |
| 29 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену |  | м2 | 70 |  |  |  |  |  |
| 30 | Установлення захисних грат радіаторів опалення |  | м2 | 52,0506 |  |  |  |  |  |

Очікувана вартість:    1 588 429 грн. з ПДВ

в т.ч. будівельні роботи не повинні перевищувати:  1 153 242,01  грн. без ПДВ

За наведеними розрахунками характеристик можливих наслідків згідно з ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)», об’єкт: «Капітальний  ремонт внутрішніх мереж  теплопостачання  будівлі Олександрівської  гімназії  Вербківської  сільської ради  за адресою: вул.Центральна, 44 с.Олександрівка  Павлоградського району Дніпропетровської області -2 черга»  відноситься до класу наслідків (відповідальності) – незначні наслідки- СС1.

Будівельні   матеріали,   вироби  і   комплекти

| № п/п | Найменування | Одиниці | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | виміру |  |  |
| 1 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0004392 |  |
| 2 | Автоматичний балансувальний клапан ASV- PV dy20 | шт | 20 |  |
| 3 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,2348959 |  |
| 4 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,000026 |  |
| 5 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,000031 |  |
| 6 | Водний розчин нітрата та карбоната натрію | м3 | 1,0267415 |  |
| 7 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт | м3 | 0,0324 |  |
| 8 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм | т | 0,002268 |  |
| 9 | Екран радіаторний стальн. Eurogold Ecr 5 490х630(Н) (індівідуального виготовлення) або еквівалент | шт | 13 |  |
| 10 | Екран радіаторний стальн. Eurogold Ecr 6 590х630(Н) (індівідуального виготовлення) або еквівалент | шт | 31 |  |
| 11 | Екран радіаторний стальн. Eurogold Ecr 7 690х630(Н) (індівідуального виготовлення) або еквівалент | шт | 84 |  |
| 12 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0009982 |  |
| 13 | Емаль ПФ-115 | кг | 1,17 |  |
| 14 | Закріпки металеві | кг | 33,31238 |  |
| 15 | Кліпси | шт | 210 |  |
| 16 | Клей для спінених теплоізоляційних матеріалів | л | 11,046 |  |
| 17 | Коліно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25мм | шт | 4 |  |
| 17 | Коліно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50мм | шт | 26 |  |
| 18 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 26 |  |
| 19 | Кріплення для труб 20 мм | шт | 146 |  |
| 20 | Кріплення для труб 25 мм | шт | 168 |  |
| 21 | Кріплення для труб 32 мм | шт | 36 |  |
| 22 | Кріплення для труб 40 мм | шт | 58 |  |
| 23 | Кріплення для труб 50 мм | шт | 167 |  |
| 24 | Кріплення радіаторів 10х240мм | шт | 300 |  |
| 25 | Кран кульовий муфтовий, зливний ф.15 | шт | 40 |  |
| 26 | Муфта PPR дiам. 20 мм | шт | 10 |  |
| 27 | Муфта PPR дiам. 25 мм | шт | 46 |  |
| 28 | Муфта PPR дiам. 32 мм | шт | 10 |  |
| 29 | Муфта PPR дiам. 40 мм | шт | 16 |  |
| 30 | Муфта PPR дiам. 50 мм | шт | 48 |  |
| 31 | Муфта PPR, ф.20х1/2" ВР | шт | 304 |  |
| 32 | Муфта PPR, ф.25х3/4" ВР | шт | 80 |  |
| 33 | Муфта PPR, ф.50х11/2" ВР | шт | 2 |  |
| 34 | Набір кранів з термоголівкою прохідних 1/2" Korado або еквівалент | шт | 5 |  |
| 35 | Налаштовуємий запірно-вимірювальний клапан ASV-І dy20 | шт | 20 |  |
| 36 | Обведення PPR дiам.20мм | шт | 37 |  |
| 37 | Обведення PPR дiам.25мм | шт | 19 |  |
| 38 | Оліфа натуральна | кг | 2,13317 |  |
| 39 | Отражаючий фольгований теплоізолятор товщиною 5 мм | м2 | 71,54 |  |
| 40 | Очіс льняний | т | 0,002314 |  |
| 41 | Радіатор сталевий Korado 22-К 400х1000мм (у комплекті універсальний комплект футорок 1/2",набір кранів з термоголівкою прохідних 1/2" Korado) або еквівалент | шт. | 1 |  |
| 42 | Радіатор сталевий Korado 22-К 400х1200мм (у комплекті універсальний комплект футорок 1/2",набір кранів з термоголівкою прохідних 1/2" Korado) або еквівалент | шт. | 6 |  |
| 43 | Радіатор сталевий Korado 22-К 500х1000мм (у комплекті універсальний комплект футорок 1/2",набір кранів з термоголівкою прохідних 1/2" Korado) або еквівалент | шт. | 18 |  |
| 44 | Радіатор сталевий Korado 22-К 500х1200мм (у комплекті універсальний комплект футорок 1/2",набір кранів з термоголівкою прохідних 1/2" Korado) або еквівалент | шт. | 37 |  |
| 45 | Радіатор сталевий Korado 22-К 500х700мм (у комплекті універсальний комплект футорок 1/2",набір кранів з термоголівкою прохідних 1/2" Korado) або еквівалент | шт. | 9 |  |
| 46 | Редукція PPR дiам. 25х20мм | шт | 68 |  |
| 47 | Редукція PPR дiам. 32х20мм | шт | 2 |  |
| 48 | Редукція PPR дiам. 32х25мм | шт | 28 |  |
| 49 | Редукція PPR дiам. 40х32мм | шт | 2 |  |
| 50 | Редукція PPR дiам. 50х40мм | шт | 2 |  |
| 51 | Состав вогнезахисний Формула КП | кг | 159,2 |  |
| 52 | Стрічка самоклеюча | м/п | 178,5 |  |
| 53 | Трійник редукційний PPR дiам. 20х25х20мм | шт | 36 |  |
| 54 | Трійник редукційний PPR дiам. 25х20х25мм | шт | 6 |  |
| 55 | Трійник редукційний PPR дiам. 32х25х32мм | шт | 6 |  |
| 56 | Трійник редукційний PPR дiам. 40х32х40мм | шт | 14 |  |
| 57 | Трійник редукційний PPR дiам. 50х32х50мм | шт | 28 |  |
| 58 | Труба стальна ф.76х3,5 мм (для футлярів) | м | 7,6 |  |
| 59 | Труба стальна ф.57х3,5 мм (для футлярів) | м | 15,42 |  |
| 60 | Труби поліпропиленові PN 20, диаметром 25х3,5 мм (під зачищення) | м | 168 |  |
| 61 | Труби поліпропиленові PN 20, диаметром 20х2,8 мм (під зачищення) | м | 146 |  |
| 62 | Труби поліпропиленові PN 20, диаметром 32х4,5 мм (під зачищення) | м | 36 |  |
| 63 | Труби поліпропиленові PN 20, диаметром 40х5,5 мм (під зачищення) | м | 58 |  |
| 64 | Труби поліпропиленові PN 20, диаметром 50х6,9 мм (під зачищення) | м | 167 |  |
| 65 | Універсальний комплект футорок 1/2" | шт | 5 |  |
| 66 | ФУМ стрiчка біла | шт | 38 |  |
| 67 | Фарба вогнезахисна Фенікс СЕ(або евівалент) | кг | 21,17 |  |
| 68 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,00426 |  |
| 69 | Хрестовина PPR дiам.25х25х25х25мм | шт | 34 |  |
| 70 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,00344 |  |
| 71 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,0013533 |  |
| 72 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,006896 |  |